## Характеристики жилого дома в КП «Царев Град»

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ПАРАМЕТРЫ (характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание жилого дома | Двухуровневый жилой дом: 1 тип: первый этаж и мансардный этаж; 2 тип: первый и второй этаж с утепленным чердаком; 3 тип: трехэтажный дом |
|  | Фундаменты | Сборный железобетон и монолитный армирующий пояс. |
|  | Наружная отделка цоколя | Облицовка цокольной плиткой «Meldorfer» с утеплением экструдированным пенополистеролом толщиной 3 см. |
|  | Отмостка | Бетонная, по периметру, шириной не менее 100 см., толщиной 10 см. |
|  | Перекрытия | Сборные железобетонные питы перекрытия |
|  | Стены | Высокопрочные газобетонные блоки, уложенные на клеевой состав. Толщина наружных стен 40 см. |
|  | Отделка фасадов | Утепление плитами «Rockwool» с декоративной штукатуркой и дальнейшей покраской. |
|  | Полы 1-го этажа | Плиты перекрытия |
|  | Полы 2-го этажа | Плиты перекрытия |
|  | Внутренние несущие стены | Керамический кирпич. |
|  | Внутренние перегородки | Свободная планировка |
|  | Окна | Окна ПВХ «REHAU» с двухкамерным стеклопакетом; Мансардные окна – «FAKRO» |
| « | Входная дверь | Металлическая дверь с замком |
|  | Крыша | Скатная по деревянным стропильным конструкциям, утеплитель – минеральная вата на базальтовой основе «Rockwool» с ветровлагозащитной пленкой. Утепление чердачного перекрытия домов - минеральная вата на базальтовой основе «Rockwool». Кровельный материал – гибкая черепица «Tegola» |
| 15. | Лестница | Временная |
| 16. | Крыльцо | Бетонное |
| 17. | Коммуникации центральные разведены подземным способом | 1. Водопровод и канализация заведены в дом до места установки приборов учета; водоснабжение в поселке осуществляется от двух артезианских скважин. 2. Электрические сети: электрический кабель заведен в дом до места установки приборов учета. 3. Газопровод: подведен к дому до места установки приборов учета |